**Légszűrő ZFF 30**

Légszűrő a frisslevegő-utánpótlás tisztítására.

Érintésvédő ráccsal.

Egyszerűsített szűrőcsere.

Tartozék: FF.. tartalék légszűrő. .

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZFF 30 |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 1,14 kg |
| Súly csomagolással: | 1,24 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm / 300 mm |
| Szélesség: | 365 mm |
| Magasság: | 365 mm |
| Mélység: | 92 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 370 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 370 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 120 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490036 |
| Termékszám: | 0149.0003 |

Gyártó: MAICO

ZFF 30 Légszűrő