**Nedvesség érzékelő PP 45 HYI**

Beépített páratartalom érzékelő egyhelyiség szellőztető készülékhez PushPull 45.

Beépíthető az RLS 45 K vagy RLS 45 O helyiség légállapot szabályzásba. Az ehhez szükséges nyílásnak a kereten, az érzékelő felett kell feküdnie.

A PP 45 HYI páratartalom érzékelő is beépíthető a Master rádióvevőbe PP 45 RC (dugaszolható csatlakozóval).

Az érzékelő értéknek megfelelően a PushPull készülékek légmennyisége fokozatmentesen megnövekszik.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 HYI |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,05 kg |
| Szélesség: | 15 mm |
| Magasság: | 15 mm |
| Mélység: | 5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 16 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 16 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 6 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573647 |
| Termékszám: | 0157.0364 |

Gyártó: MAICO

PP 45 HYI Nedvesség érzékelő