**Łączniki wtykowe dla kształtek SVF55/110**

Cechy

Łącznik wtykowy kształtki Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SVF55/110 |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Wymiar kanału: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Długość: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555643 |
| Numer katalogowy: | 0055.0564 |

Producent: MAICO

SVF55/110 Łączniki wtykowe dla kształtek