**Ramka wsuwana dla filtra powietrza WSG-ES 170**

Ramka wsuwana dla filtra powietrza WSG 170

Można używać wielokrotnie.

Potrzebna, jeżeli WS 160 Flat lub WS 170 ma być wyposażony w dodatkowy filtr G4 dla powietrza zewnętrznego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG-ES 170 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,28 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,3 kg |
| Szerokość: | 300 mm |
| wysokość: | 165 mm |
| Głębokość: | 22 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 22 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932697 |
| Numer katalogowy: | 0093.0269 |

Producent: MAICO

WSG-ES 170 Ramka wsuwana dla filtra powietrza