**Filtr powietrza, wymienny ECR 12-20 G4**

Wymienny filtr powietrza do kompaktowego wentylatora skrzynkowego ECR.

Wymiana filtra możliwa bez użycia narzędzi.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECR 12-20 G4 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,24 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szerokość: | 330 mm |
| wysokość: | 275 mm |
| Głębokość: | 45 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 331 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 276 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 46 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938934 |
| Numer katalogowy: | 0093.0893 |

Producent: MAICO

ECR 12-20 G4 Filtr powietrza, wymienny