**Zestaw przedłużający ALDVS 160**

Zestaw przedłużający dla przepustów powietrza zewnętrznego

Zakres dostawy:

tuleja ścienna o długości 500 mm

rura z izolacją dźwiękową o długości 390 mm

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ALDVS 160 |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,78 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,9 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 160 mm |
| Długość: | 500 mm |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 160 mm |
| Głębokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 161 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 161 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 501 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | ALD 160 / ALD 160 VA |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520863 |
| Numer katalogowy: | 0152.0086 |

Producent: MAICO

ALDVS 160 Zestaw przedłużający