**Element przyłączeniowy Trio AS75**

Tworzy przejście między przyłączem DN 125 i dwiema rurami Flex 75 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Trio AS75 |
| Ciężar: | 0,93 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,36 kg |
| Szerokość: | 335 mm |
| wysokość: | 173 mm |
| Głębokość: | 255 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 336 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 255 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 256 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799179917 |
| Numer katalogowy: | 0017.0991 |

Producent: MAICO

Trio AS75 Element przyłączeniowy