**Ramka wsuwana dla filtra powietrza WSG-ES 300**

Ramka wsuwana do filtra powietrza WSG-EG 300.

Można używać wielokrotnie.

Potrzebna, jeżeli WS 300 Flat ma być wyposażony w dodatkowy filtr G4 dla powietrza zewnętrznego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG-ES 300 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,32 kg |
| Szerokość: | 320 mm |
| wysokość: | 245 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 390 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 270 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 25 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 300 Flat |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992233 |
| Numer katalogowy: | 0093.1326 |

Producent: MAICO

WSG-ES 300 Ramka wsuwana dla filtra powietrza