**Filtr powietrza, wymienny ECR 25-31 F7**

Wymienny filtr powietrza do kompaktowego wentylatora skrzynkowego ECR.

Wymiana filtra możliwa bez użycia narzędzi.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECR 25-31 F7 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,47 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,53 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Szerokość: | 390 mm |
| wysokość: | 335 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 391 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 336 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 51 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938965 |
| Numer katalogowy: | 0093.0896 |

Producent: MAICO

ECR 25-31 F7 Filtr powietrza, wymienny