**Złączka końcowa MF-FST90**

Zatyczka końcowa do zamykania przewodów giętkich MF-F.

Do ochrony przed zabrudzeniami podczas składowania i montażu.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-FST90 |
| Materiał: | Polietylen (PE) |
| Ciężar: | 0,12 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 90 mm |
| Szerokość: | 115 mm |
| wysokość: | 115 mm |
| Głębokość: | 90 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 10 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599784 |
| Numer katalogowy: | 0059.0978 |

Producent: MAICO

MF-FST90 Złączka końcowa