**Filtr powietrza, wymienny WSF 600**

Wymienny filtr powietrza do centralnego urządzenia wentylacyjnego WR 600.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSF 600 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,53 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,28 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szerokość: | 435 mm |
| wysokość: | 375 mm |
| Głębokość: | 48 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 510 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 510 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 105 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 zestaw (3 sztuki) |
| Odpowiedni dla produktów: | WR 600 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936893 |
| Numer katalogowy: | 0093.0689 |

Producent: MAICO

WSF 600 Filtr powietrza, wymienny