**Złącza wtykowe do rur SVR 100**

Złącze wtykowe do przewodów ze szwem spiralnym, łącznie z uszczelkami wargowymi.

Np. do podłączenia urządzenia wentylacyjnego WS 170... do przewodów ze szwem spiralnym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SVR 100 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799551829 |
| Numer katalogowy: | 0055.0182 |

Producent: MAICO

SVR 100 Złącza wtykowe do rur