**Złącza wtykowe do rur SVR 125**

Złącze wtykowe do przewodów ze szwem spiralnym, łącznie z uszczelkami wargowymi.

Np. do podłączenia centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 150, WS 160 Flat lub WS 170 do przewodów ze szwem spiralnym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SVR 125 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Ciężar: | 0,17 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,17 kg |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Szerokość: | 125 mm |
| wysokość: | 125 mm |
| Głębokość: | 130 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 125 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 125 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 130 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799551836 |
| Numer katalogowy: | 0055.0183 |

Producent: MAICO

SVR 125 Złącza wtykowe do rur