**tuleja ścienna WH 100**

Tuleja ścienna do montażu ściennego i dachowego.

Długość zmienna.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WH 100 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,6 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 114 mm |
| wysokość: | 114 mm |
| Głębokość: | 500 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 114 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 114 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Wymagany otwór pod gwint: | co najmniej 115 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990017 |
| Numer katalogowy: | 0059.1030 |

Producent: MAICO

WH 100 tuleja ścienna