**tuleja ścienna WH 25**

Tuleja ścienna do montażu ściennego i dachowego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WH 25 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,8 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,82 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 250 mm |
| Szerokość: | 287 mm |
| wysokość: | 287 mm |
| Głębokość: | 280 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 287 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 287 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799592303 |
| Numer katalogowy: | 0059.0230 |

Producent: MAICO

WH 25 tuleja ścienna