**Dysza ssawna AD 35**

Dysza ssawna poboru powietrza z obniżoną turbulencją.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AD 35 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 1,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,9 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 350 mm |
| Szerokość: | 435 mm |
| wysokość: | 435 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 435 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 435 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806226 |
| Numer katalogowy: | 0180.0622 |

Producent: MAICO

AD 35 Dysza ssawna