**Dysza dalekiego zasięgu WD 10 D**

Dysze dalekiego zasięgu do nawiewu.

Do montażu sufitowego.

Z poziomym wylotem powietrza.

Płynna regulacja przepływu powietrza przez zmienny stopień otwarcia szczelin.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WD 10 D |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Max. przepływ objętościowy: | 70 m³/h |
| Zasięg wyrzutu: | 5 m |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Sufit |
| Materiał: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,47 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,49 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 155 mm |
| wysokość: | 155 mm |
| Głębokość: | 81 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 156 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 156 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 125 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799512912 |
| Numer katalogowy: | 0151.0291 |

Producent: MAICO

WD 10 D Dysza dalekiego zasięgu