**Dysza dalekiego zasięgu WD 10 W**

Dysze dalekiego zasięgu do nawiewu.

Do montażu ściennego.

Z poziomym wylotem powietrza.

Płynna regulacja przepływu powietrza przez zmienny stopień otwarcia szczelin.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WD 10 W |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Max. przepływ objętościowy: | 45 m³/h |
| Zasięg wyrzutu: | 5 m |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Materiał: | Blacha stalowa, powlekana proszkowo |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,43 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,45 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 100 mm |
| Szerokość: | 130 mm |
| wysokość: | 142 mm |
| Głębokość: | 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 131 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799512905 |
| Numer katalogowy: | 0151.0290 |

Producent: MAICO

WD 10 W Dysza dalekiego zasięgu