**Obejma mocująca ELR 31**

Obejmy mocujące do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania połączenia wentylatorów kanałowych.

Z powłoką neoprenową o grubości 10 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ELR 31 |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,4 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,4 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 315 mm |
| Szerokość: | 337 mm |
| wysokość: | 337 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 337 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 337 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921141 |
| Numer katalogowy: | 0092.0114 |

Producent: MAICO

ELR 31 Obejma mocująca