**Amortyzator drgań GP 10**

4 amortyzatory drgań do zamocowania wentylatorów z wytłumieniem drgań.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GP 10 |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Szerokość: | 60 mm |
| wysokość: | 18 mm |
| Głębokość: | 35 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 4 sztuki |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921516 |
| Numer katalogowy: | 0092.0151 |

Producent: MAICO

GP 10 Amortyzator drgań