**Osiowy wentylator ścienny DZS 20/4 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZS 20/4 A-Ex |
| Wykonanie: | stalowy pierścień ścienny |
| IMax: | 0,44 A |
| Ciężar: | 3,555 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941019 |
| Numer katalogowy: | 0094.0101 |

Producent: MAICO

DZS 20/4 A-Ex Osiowy wentylator ścienny