**DZQ 50/64 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZQ 50/64 A |
| Wydajność powietrza: | 5.700 m³/h / 8.700 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | - |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Pobór mocy: | 300 W / 800 W |
| IMax: | 0,7 A / 1,5 A |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Ciężar: | 27,2 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 85 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0083.0461 |

Producent: MAICO

DZQ 50/64 A