**Ersatzfiltermatten WSG-EG 320/470**

Ersatz-Luftfiltermatten für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.

Zum Einlegen in den Einschubrahmen WSG-ES 320/470.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG-EG 320/470 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,25 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,27 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Breite: | 505 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 18 mm |
| Breite mit Verpackung: | 550 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 185 mm |
| Verpackungseinheit: | 10 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925620 |
| Artikelnummer: | 0092.0562 |

Hersteller: MAICO

WSG-EG 320/470 Ersatzfiltermatten