**Luftfilter, Ersatz PPF G3**

Ersatz-Luftfilter für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 60 K.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | PPF G3 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,06 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,06 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Breite: | 190 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 12 mm |
| Breite mit Verpackung: | 250 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 200 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 26 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931690 |
| Artikelnummer: | 0093.0169 |

Hersteller: MAICO

PPF G3 Luftfilter, Ersatz