**Luftfilter, Ersatz WSG 600-1**

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WR 600.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG 600-1 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,11 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,13 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 430 mm |
| Höhe: | 370 mm |
| Tiefe: | 14 mm |
| Breite mit Verpackung: | 390 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 120 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 260 mm |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WR 600 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936886 |
| Artikelnummer: | 0093.0688 |

Hersteller: MAICO

WSG 600-1 Luftfilter, Ersatz