**Volumenstrombegrenzer VSB 100**

Volumenstrombegrenzer für Lüftungsgeräte und Abluftsysteme.

Einfacher Einschub in Rohrleitungen DN 100 bzw. DN 125.

Hohe Regelgenauigkeit.

Wartungsfrei.

Betrieb in beliebiger Lage möglich.

Schnell und sicher einstellbar.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VSB 100 |
| Druckbereich: | 30 Pa - 300 Pa |
| Volumenstrom: | 15 m³/h - 110 m³/h |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,11 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 110 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Breite mit Verpackung: | 111 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 111 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 111 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931096 |
| Artikelnummer: | 0093.0109 |

Hersteller: MAICO

VSB 100 Volumenstrombegrenzer