**Luftfilter, Ersatz WSF 300**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat…

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSF 300 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,17 kg |
| Filterart: | Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Breite: | 320 mm |
| Höhe: | 245 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 370 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 280 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 65 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992219 |
| Artikelnummer: | 0093.1324 |

Hersteller: MAICO

WSF 300 Luftfilter, Ersatz