**Luftfilter, Ersatz WSG 150**

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 150.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG 150 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,04 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,06 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Breite: | 350 mm |
| Höhe: | 250 mm |
| Tiefe: | 22 mm |
| Breite mit Verpackung: | 351 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 251 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 150 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938927 |
| Artikelnummer: | 0093.0892 |

Hersteller: MAICO

WSG 150 Luftfilter, Ersatz