**Luftfilter, Ersatz WSFG 300**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSFG 300 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,44 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,1 kg |
| Filterart: | Staub- und Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 60 % (F7) / ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 320 mm |
| Höhe: | 245 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 360 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 360 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 240 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set (2 Stück) |
| Geeignet für Produkte: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925903 |
| Artikelnummer: | 0092.0590 |

Hersteller: MAICO

WSFG 300 Luftfilter, Ersatz