**Kanalbogen 90°, kurz, vertikal KB90KV/55/220**

Merkmale

Kanalbogen kurz, vertikal Muffenmaß. Oberfläche: sendzimirverzinkt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KB90KV/55/220 |
| Material: | Stahlblech, sendzimirverzinkt |
| Kanalmaß: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555957 |
| Artikelnummer: | 0055.0595 |

Hersteller: MAICO

KB90KV/55/220 Kanalbogen 90°, kurz, vertikal