**Übergangsstück, asymmetrisch USAN55/220/100**

Merkmale

Übergangsstück von rund auf rechteckig.

Rechteckig: Muffenmaß.

Rund (asymmetrisch): Nippelmaß

Oberfläche: sendzimirverzinkt

Geeignet für Verbindung mit Einschubadapter MF-WE.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | USAN55/220/100 |
| Nennweite: | 100 mm |
| Kanalmaß: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556602 |
| Artikelnummer: | 0055.0660 |

Hersteller: MAICO

USAN55/220/100 Übergangsstück, asymmetrisch