**Luftfilter, Ersatz WSF 170**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 160 Flat und WS 170...

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSF 170 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,28 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,29 kg |
| Filterart: | Pollenfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 173 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 402 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 52 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932710 |
| Artikelnummer: | 0093.0271 |

Hersteller: MAICO

WSF 170 Luftfilter, Ersatz