**KNX-Steckmodul K-SM**

Das K-SM wird auf der Basisplatine aufgesteckt.

Durch dieses Modul wird dann die Einbindung der Gerätesteuerung in ein KNX-System ermöglicht (z.B. Gebäudeleittechnik).

Für zentrale Lüftungsgeräte WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 und WS 470.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | K-SM |
| Bemessungsspannung: | 12 V DC |
| Gewicht: | 0,02 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,07 kg |
| Breite: | 54 mm |
| Höhe: | 39 mm |
| Tiefe: | 48 mm |
| Breite mit Verpackung: | 187 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 48 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 143 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925576 |
| Artikelnummer: | 0092.0557 |

Hersteller: MAICO

K-SM KNX-Steckmodul