**Luftfilter, Ersatz ECR 25-31 EC M5**

Ersatz-Luftfilter für Compaktbox ECR EC.

Filterwechsel ohne Werkzeug möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECR 25-31 EC M5 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,31 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,5 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM10 60 % (M5) |
| Breite: | 395 mm |
| Höhe: | 45 mm |
| Tiefe: | 335 mm |
| Breite mit Verpackung: | 396 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 46 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 336 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991885 |
| Artikelnummer: | 0093.1524 |

Hersteller: MAICO

ECR 25-31 EC M5 Luftfilter, Ersatz