**Türlüftungsgitter MLK 30 weiß**

Türlüftungsgitter für Bad, WC, Küche.

MLK 30: Türausschnitt: 271 x 111 mm, Außenmaß: 290 x 125 mm.

MLK 45: Türausschnitt: 432 x 76 mm, Außenmaß: 457 x 92 mm.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MLK 30 weiß |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Tür |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Farbe: | weiß |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,22 kg |
| Freier Querschnitt: | 164 cm² |
| Breite: | 290 mm |
| Höhe: | 125 mm |
| Tiefe: | 38 mm |
| Breite mit Verpackung: | 300 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 125 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 51 mm |
| Minimale Türblattstärke: | 36 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799511236 |
| Artikelnummer: | 0151.0123 |

Hersteller: MAICO

MLK 30 weiß Türlüftungsgitter