**Einschubrahmen für Luftfilter WSG-ES 300**

Einschubrahmen für Luftfilter WSG-EG 300.

Kann immer wieder genutzt werden.

Wird benötigt, sofern das WS 300 Flat mit einem zusätzlichen G4-Filter in der Außenluft bestückt werden soll.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG-ES 300 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,32 kg |
| Breite: | 320 mm |
| Höhe: | 245 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 390 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 270 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 25 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992233 |
| Artikelnummer: | 0093.1326 |

Hersteller: MAICO

WSG-ES 300 Einschubrahmen für Luftfilter