**Ersatzfiltermatte WSG-EG 300**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG-EG 300 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,15 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,18 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 320 mm |
| Höhe: | 245 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 510 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 330 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 100 mm |
| Verpackungseinheit: | 10 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992240 |
| Artikelnummer: | 0093.1327 |

Hersteller: MAICO

WSG-EG 300 Ersatzfiltermatte