**Luftfilter, Ersatz WSF-AKF 300**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WS 300 Flat…

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSF-AKF 300 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,47 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,49 kg |
| Filterart: | Aktivkohlefilter |
| Filterklasse: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Breite: | 320 mm |
| Höhe: | 245 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 370 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 280 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 65 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992257 |
| Artikelnummer: | 0093.1328 |

Hersteller: MAICO

WSF-AKF 300 Luftfilter, Ersatz