**Luftfilter, Ersatz RF 25-4**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RF 25-4 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,48 kg |
| Filterklasse: | G4 |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 540 mm |
| Höhe: | 330 mm |
| Breite mit Verpackung: | 600 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 50 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 360 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930730 |
| Artikelnummer: | 0093.0073 |

Hersteller: MAICO

RF 25-4 Luftfilter, Ersatz