**Sommerkassette SK 150**

Sommerkassette für die Zufuhr frischer Außenluft ohne Wärmetauschvorgang für den Sommerbetrieb für Lüftungsgerät WS 150.

Vorhandener Wärmetauscher ist durch die Sommerkassette auszutauschen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SK 150 |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 6,9 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 9,4 kg |
| Breite: | 455 mm |
| Höhe: | 350 mm |
| Tiefe: | 230 mm |
| Breite mit Verpackung: | 480 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 480 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 320 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 150 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951513 |
| Artikelnummer: | 0095.0151 |

Hersteller: MAICO

SK 150 Sommerkassette