**Luftfilter, Ersatz ECR 25-31 F7**

Ersatz-Luftfilter für Compaktbox ECR.

Filterwechsel ohne Werkzeug möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECR 25-31 F7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,47 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,53 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Breite: | 390 mm |
| Höhe: | 335 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 391 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 336 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 51 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938965 |
| Artikelnummer: | 0093.0896 |

Hersteller: MAICO

ECR 25-31 F7 Luftfilter, Ersatz