**Luftfilter, Ersatz ECR 12-20 F7**

Ersatz-Luftfilter für Compaktbox ECR.

Filterwechsel ohne Werkzeug möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECR 12-20 F7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,31 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,35 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Breite: | 330 mm |
| Höhe: | 275 mm |
| Tiefe: | 45 mm |
| Breite mit Verpackung: | 331 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 276 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 46 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938958 |
| Artikelnummer: | 0093.0895 |

Hersteller: MAICO

ECR 12-20 F7 Luftfilter, Ersatz