**Luftfilter, Ersatz WSG 300-400**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 300 oder WR 400.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG 300-400 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,05 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,27 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 410 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 14 mm |
| Breite mit Verpackung: | 435 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 260 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 85 mm |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WR 300, WR 400 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938972 |
| Artikelnummer: | 0093.0897 |

Hersteller: MAICO

WSG 300-400 Luftfilter, Ersatz