**Luftfilter, Ersatz ALDF 12 G3**

ALDF 12: Ersatz-Luftfilter für Außenluftdurchlass ALD 12 S und ALD 12 SVA.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ALDF 12 G3 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,01 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,03 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Breite: | 140 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Tiefe: | 12 mm |
| Breite mit Verpackung: | 141 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 141 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 5 Stück |
| Geeignet für Produkte: | ALD 12 S / ALD 12 SVA |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931539 |
| Artikelnummer: | 0093.0153 |

Hersteller: MAICO

ALDF 12 G3 Luftfilter, Ersatz