**Luftfilter, Ersatz WSF 600**

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WR 600.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSF 600 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,53 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,28 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Breite: | 435 mm |
| Höhe: | 375 mm |
| Tiefe: | 48 mm |
| Breite mit Verpackung: | 510 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 510 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 105 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Set (3 Stück) |
| Geeignet für Produkte: | WR 600 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936893 |
| Artikelnummer: | 0093.0689 |

Hersteller: MAICO

WSF 600 Luftfilter, Ersatz