**Luftfilter, Ersatz KFF 6030-7**

Ersatz-Luftfilter für Schallgedämmte Flachbox für Zuluft KFR/KFD, KFR -K/KFD -K und KFR -F/KFD -F.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KFF 6030-7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 1,49 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,58 kg |
| Filterart: | Feinfilter |
| Filterklasse: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Breite: | 592 mm |
| Höhe: | 287 mm |
| Tiefe: | 96 mm |
| Breite mit Verpackung: | 600 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 97 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990628 |
| Artikelnummer: | 0093.1218 |

Hersteller: MAICO

KFF 6030-7 Luftfilter, Ersatz