**BA 140/100-1**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | BA 140/100-1 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Brandschutz: | ja |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 1 |
| Geeignet für Nennweite: | 140 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-41.6-573 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930525 |
| Artikelnummer: | 0093.0052 |

Hersteller: MAICO

BA 140/100-1