**Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC-7**

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WRG 180 EC.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WRF 180 EC-7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,25 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,25 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Breite: | 288 mm |
| Höhe: | 138 mm |
| Tiefe: | 23 mm |
| Breite mit Verpackung: | 280 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 45 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 140 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WRG 180 EC |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930471 |
| Artikelnummer: | 0093.0047 |

Hersteller: MAICO

WRF 180 EC-7 Luftfilter, Ersatz