**Luftfilter, Ersatz WSG 600**

Ersatz-Luftfilter für zentrales Lüftungsgerät WS 600.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WSG 600 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,08 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,09 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Breite: | 485 mm |
| Höhe: | 295 mm |
| Tiefe: | 20 mm |
| Breite mit Verpackung: | 500 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 400 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 600 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938866 |
| Artikelnummer: | 0093.0886 |

Hersteller: MAICO

WSG 600 Luftfilter, Ersatz