**Luftfilter, Ersatz ZF 300**

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZF 300 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,18 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Breite: | 435 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 10 mm |
| Breite mit Verpackung: | 436 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 151 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 25 mm |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936961 |
| Artikelnummer: | 0093.0696 |

Hersteller: MAICO

ZF 300 Luftfilter, Ersatz